| 猪屠宰场实验室仪器设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 价格 | 合计 | 备注 |
| 一、设备区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万分之一电子天平 120G/0.1MG | BSM120.4，上海越平 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电热恒温干燥箱 350×350×350 | DHG-9202-0A，中兴 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 350×350×410 | DNP-9052-1A，中兴 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 超净工作台 桌面式 | VD650，力辰 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 显微镜 （2CA) | 双目1600倍，上海光学 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢手消 18L | YX280B，中兴 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 凯氏定氮仪KDN-08A | KDN-08A，上海华瑞 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 752紫外可见分光光度计 | 上海菁华 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 20ML*6孔离心机 80-3 | 80-3，双捷 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 高速台式离心机 | TGL-16G，双捷 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 棕色梨形烧瓶 | 100/29， | 5 | 只 |  |  |  |
| 12 | 研钵 | 180MM， | 5 | 只 |  |  |  |
| 13 | 自动石英双重纯水蒸馏器 | SZ-93A，上海亚荣 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 箱式电炉2.5-10 木箱包装 | 2.5-10，永光明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 万能电炉 | 1KW，永光明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 压力四氟消解罐 | 100ML | 1 | 只 |  |  |  |
| 17 | 电动高速组织捣碎机 (梅花瓶） | DS-1，永光明 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 漩涡混匀器 | MX-S，大龙 | 1 | 只 |  |  |  |
| 19 | 针管 | 10ML | 10 | 只 |  |  |  |
| 20 | 球形脂肪抽出器 | 500ML，蜀牛 | 1 | 只 |  |  |  |
| 21 | 高级放大镜 龙柄 | 10倍 6CM | 3 | 只 |  |  |  |
| 22 | 手术刀片 15* |  | 10 | 包 |  |  |  |
| 23 | 直尖手术剪 | 16CM，张家港 | 10 | 只 |  |  |  |
| 24 | 敷料镊 | 16CM | 10 | 只 |  |  |  |
| 25 | 双列四孔水浴锅 （一体胆，304不锈钢） | 双捷 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 硝酸纤维素膜 0.45 50MM |  | 10 | 盒 |  |  |  |
| 27 | 真空干燥箱 300×300×275 | DZF-6020，中兴 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 旋转蒸发器 | RE-52AA，金南 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 分析天平 TG-328A | TG-328A，菁海 | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 调速多用振荡器 | HY-A，双捷 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 均质器 | BJIV，梓桂 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 酸度计 PHS-3C | 盛磁 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 刻度吸管 | 10ML，蜀牛 | 10 | 只 |  |  |  |
| 34 | 平底烧瓶 | 500/29，蜀牛 | 10 | 只 |  |  |  |
| 35 | 自动电位滴定仪 | ZD-3A，安亭 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 圆盘旋光仪 WXG-4 申光 | WXG-4，申光 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 离子计 PXSH-216 | 雷磁 | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 糖度计 折光仪 | 0-80%，陆恒 | 1 | 只 |  |  |  |
| 39 | 百得手动单道移液器 | 1000-5000UL 720110DL，百得 | 1 | 只 |  |  |  |
| 40 | 阿贝折射仪 2WAJ 单目 | 2WAJ，力辰 | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 电导率仪 11A 数显 | 雷磁 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 相关辅助器材 |  | 1 | 宗 |  |  |  |
| 43 | 实时荧光定量PCR | Gentier 48R，天隆 | 1 | 台 |  |  | 国产，检测非洲猪瘟 |